# 湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2017年  8  月 4  日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 联系人：彭聪 | 联系电话：027-87652227 | 传真： |
| 采 购 需 求 | 项目名称 | 规格 | 配置或技术参数 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 新疆农五师进修人员2套宿舍维修改造 | 1、具体工程量清单及技术参数要求见附件（分项报价表1、2） 2、项目所有报价均包含材料、人工、税费、运费、利润以及安全施工保险等完成项目所必须的费用。 3、装修垃圾及时清运出院外。 | 合同签订 后 30个 日历天 | 湖北省 疾病预防 控制中心 | 供应商投标时需同时提供以下文件： 1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印时加盖公章） 2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）； 3、安全施工服务承诺书； 4、投标文件需附分项报价表（参见附件格式）。 |
| 供应商 回复 | 报价（人民币元） | （大写） | （小写） |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

| 分项 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水器 | 海尔品牌80升容量；横式，一级能效，加热功率大于2500W；安装到位，正常运行。 | 套 | 1 |  |  |
| 卧室窗帘 | 简约遮光布窗帘；配置直径28mm简约黑色静音铝合金罗马杆（单杆）2套 | m2 | 7 |  |  |
| 灶台 | 简约现代风格铝合金组合柜，防锈耐高温；120cm*40cm*90cm左右，实地测量尺寸 | 套 | 1 |  |  |
| 厨房卫生间吊顶 | 欧陆集成铝扣抗油污滚涂板（300mm*300mm），厚度0.6mm | m2 | 6 |  |  |
| 旧窗拆除 | 四扇木质窗拆除 | m2 | 12.7 |  |  |
| 新做窗户 | 80型号白色海螺塑钢，宽8cm，单层5mm以上厚玻璃，含铝合金纱窗 | m2 | 12.7 |  |  |
| 补窗机洞 | 砖砌，墙面粉刷。墙面应平整、光滑。预留空调孔。 | 个 | 1 |  |  |
| 灯具（大灯） | 简约现代风格，LED铁艺圆形吸顶灯，直径50-70cm，PMMA高透光率灯罩，功率30-50W，质检合格产品，含灯具及光源 | 套 | 3 |  |  |
| 灯具（小灯） | 简约现代风格，LED铁艺圆形吸顶灯，直径30cm，PMMA高透光率灯罩，功率16-30W，质检合格产品，含灯具及光源 | 套 | 3 |  |  |
| 防盗门 | 钢材质，平开门式，产品等级乙级以上，C级锁芯 | 樘 | 1 |  |  |
| 旧墙面翻新 | 立邦品牌哑光面漆，环保型。 墙面清理、补灰打磨，腻子胶水，涂漆。墙面应平整、涂层均匀，无裂纹、起泡、掉粉、流坠、透底。 | m2 | 170 |  |  |
| 水电改造 | 原水电路基本可正常使用，要求更换强电配电箱、弱电箱，少部分电路按功能布局需进行重新布线，同时更换所有插座、开关，增加网络布线，以上均按明线要求布线，材料数量及要求如下：电缆二厂品牌电线，金牛水管，飞雕插座、开关，金叶园网线；强电配电箱1个（10-13位，含空开)，弱电箱1个（含电话、电视、网络模块），独立开关6个；独立插座8个；宽带网线插座3个；保证厨房、卫生间上下水畅通;保证水电路、网络正常使用。 | m2 | 41 |  |  |
| 旧房门翻新 | 5樘木门翻新。立邦品牌漆，环保型。腻子填补缝隙，打磨，刷漆。应光滑，无异味，颜色均匀。 | m2 | 11.4 |  |  |
| 空调 | 品牌：格力，大1匹挂机，冷暖型；安装到位，正常运行。 | 台 | 2 |  |  |
| 总 计 |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：2017年 8 月   日

| 品目 | 技术要求 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 热水器 | 海尔品牌80升容量；横式，一级能效，加热功率大于2500W；安装到位，正常运行。 | 套 | 1 |  |  |
| 卧室窗帘 | 简约遮光布窗帘；配置直径28mm简约黑色静音铝合金罗马杆（单杆）2套 | m2 | 7 |  |  |
| 灶台 | 简约现代风格铝合金组合柜，防锈耐高温；120cm*40cm*90cm左右，实地测量尺寸 | 套 | 1 |  |  |
| 厨房卫生间吊顶 | 欧陆集成铝扣抗油污滚涂板（300mm*300mm），厚度0.6mm | m2 | 6 |  |  |
| 补窗机洞 | 砖砌，墙面粉刷。墙面应平整、光滑。预留空调孔。 | 个 | 1 |  |  |
| 灯具（大灯） | 简约现代风格，LED铁艺圆形吸顶灯，直径50-70cm，PMMA高透光率灯罩，功率30-50W，质检合格产品，含灯具及光源 | 套 | 3 |  |  |
| 灯具（小灯） | 简约现代风格，LED铁艺圆形吸顶灯，直径30cm，PMMA高透光率灯罩，功率16-30W，质检合格产品，含灯具及光源 | 套 | 3 |  |  |
| 防盗门 | 钢材质，平开门式，乙级等级以上，C级锁芯 | 樘 | 1 |  |  |
| 旧墙面翻新 | 立邦品牌哑光面漆，环保型。 墙面清理、补灰打磨，腻子胶水，涂漆。墙面应平整、涂层均匀，无裂纹、起泡、掉粉、流坠、透底。 | m2 | 180 |  |  |
| 水电改造 | 原水电路基本可正常使用，要求更换强电配电箱、弱电箱，少部分电路按功能布局需进行重新布线，同时更换所有插座、开关，增加网络布线，以上均按明线要求布线，材料数量及要求如下：电缆二厂品牌电线，金牛水管，飞雕插座、开关，金叶园网线；强电配电箱1个（10-13位，含空开)；弱电箱1个（含电话、电视、网络模块）；独立开关6个；独立插座8个；宽带网线插座3个；保证厨房、卫生间上下水畅通，保证水电路、网络正常使用。 | m2 | 50 |  |  |
| 旧房门翻新 | 5樘木门翻新。立邦品牌漆，环保型。腻子填补缝隙，打磨，刷漆。应光滑，无异味，颜色均匀。 | m2 | 11.4 |  |  |
| 复合地板 | E1级，厚度12mm以上 | m2 | 44 |  |  |
| 空调 | 品牌：格力，大1匹挂机，冷暖型；安装到位，正常运行。 | 台 | 2 |  |  |
| 总 计 |  |

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：2017年 8 月   日

安全施工服务承诺书

湖北省疾病预防控制中心：

为落实安全管理措施，确保该项目安全顺序实施，我方就  新疆农五师进修人员2套宿舍维修改造  工程项目进场施工期间作出如下承诺：

1、所有参加现场作业的员工，均受过专业培训并合格，并持有相关作业上岗证，保证严格按相关工作规程进行安全作业，全部人员均已购买保险；现场工作使用的工具、保险用具均已取得相应的安全检测合格证书。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所；严格遵守安全生产规章制度，做好安全、文明施工作业。

2、教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范。

3、执行施工时间计划安排，如在非正常工作时间内施工，应提前向甲方申请批准后报甲方保卫部门核批备案。除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的17：30时前离场。

4、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。

5、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。

6、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

7、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护﹐并专人监护。人员必须正确佩戴安全带﹑安全帽﹐作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

8、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

9、不在施工现场大声喧哗、吵闹、吸烟、酗酒等影响他人的不文明举止行为。

10、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。

11、该项目现场作业员工的劳动安全保险已由我公司负责购买，一切安全责任及因操作不当造成的损失均由我公司承担。

12、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：2017年8  月   日

湖北省疾病预防控制中心  湖北省预防医学科学院

新疆农五师进修人员2套宿舍维修改造

一、采购内容及方式

1.采购内容: 新疆农五师进修人员2套宿舍维修改造

2.采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门和供应部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

3.预算金额：5.28万元 。

二、开标时间及地点

1、开标时间：2017年8月 9日上午9点30分

2、开标地点：省疾控中心后勤处二楼会议室

二、注意事项

- 本次询价项目为湖北省疾控中心新疆农五师进修人员宿舍维修改造。项目实行报名登记制度，请投标人将工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证和参加投标项目负责人身份证（含联系方式）于2017年8月8日上午11点之前传真至027-87652227或87652046或将电子版发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在传真封面或邮件名称中注明报名项目名称和公司全称）办理验资报名手续。没有办理验资报名手续的供应商，一律不得参加次日的采购项目投标。办理验资报名手续后未参加采购项目投标的供应商将禁止其1年内参加我中心其他采购项目。供应商中标后未按投标文件和合同履行所投项目，禁止其3年内参加我中心其他采购项目。

2、供应商在开标当天需携带工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件和参加投标项目负责人身份证原件进行资质复核。并按照询价文件要求逐一进行响应，所投报价直接在采购人询价文件回复，回复的询价文件一式三份（填写并加盖公章），并和其他资质证明文件一起密封（加盖公章）在规定的时间内送达。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。

5、中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的5%作为履约保证金，验收合同后自动转为质保金，验收合同后一年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。

6、本项目工程（服务）验收合格后，现场实测，按实际完成工程量一次性支付。

- 资格及投标证明文件

- 营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印时加盖公章）。

2、法定代表人代表授权书（格式参见附件1）；

3、安全施工服务承诺书

4、投标文件需附分项报价表；

附件1：

法定代表人授权书

﹝湖北省疾病预防控制中心﹞：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

附：

授权代表（签字）：

职  务：                                     性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）