湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2017年 8 月 7  日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 联系人： | 联系电话： | 传真： |
| 采 购 需 求 | 项目名称 | 规格 | 配置或技术参数 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 省疾控中心儿童与乳母营养健康监测项目 | 品目、数量、技术参数等详见附表。 | 合同签订后 10 个日历天内完成供货 | 湖北省 疾病预防 控制中心 | 供应商投标时需同时提供以下文件：1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印件加盖公章）；2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）；3、投标文件需附明细分项报价表和技术参数表。 |
| 供应商 回复 |  | 报价（元） | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

| 品名 | 技术参数及要求 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） | 品牌规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身高坐高计 | 高200cm，可测量坐高和身高 符合中国疾病预防控制中心营养与健康所2016年儿童与乳母现场调查医学体检所用设备及工作手册要求 | 4 | 台 |  |  |  |
| 身长板（测儿童身长） | 双侧固定推板或踏板，符合中国疾病预防控制中心营养与健康所2016年儿童与乳母现场调查医学体检所用设备及工作手册要求 | 4 | 个 |  |  |  |
| 腰围尺（火炬形） | 不可伸缩，有弹簧张力，量程0-150cm，带有毫米刻度软尺，符合中国疾病预防控制中心营养与健康所2016年儿童与乳母现场调查医学体检所用设备及工作手册要求 | 16 | 个 |  |  |  |
| 食物秤 | CAMRY、EK5350食物秤，食物秤，1g-5kg，符合中国疾病预防控制中心营养与健康所2016年儿童与乳母现场调查医学体检所用设备及工作手册要求 | 20 | 台 |  |  | EK5350 |
| 头围尺 | 不可伸缩，带有毫米刻度的软尺，符合中国疾病预防控制中心营养与健康所2016年儿童与乳母现场调查医学体检所用设备及工作手册要求 | 8 | 个 |  |  |  |
| 无线上网卡及3G/4G流量卡 | 3G4G无线上网路由器MIFI 随身WIFI .含联通12G(累积360天)资费卡,micro USB接口，标准6 pin sim卡接口，2个外置主分集天线接口，FDD LTE模式支持150M下行速率，50Mbps上行速率，支持TF卡32G扩展，支持外天线扩展加强信号，支持10用户同时上网，配置电池，数据线，直充插头 | 4 | 个 |  |  |  |
| 血清分离胶真空采血管（国产） | 采血量5ml，黄色帽。添加剂分离胶和促凝剂SSTII（血清分离）添加剂。用于血清生化。有医疗器械（药品）注册证号；有效期为2年。 | 16 | 包 |  |  | 100支/包 |
| 一次性滴管（国产） | 1ml（用于分离血清） | 48 | 包 |  |  | 100支/包 |
| 一次性滴管（国产） | 5ml（用于取尿样） | 48 | 包 |  |  | 100支/包 |
| 冻存盒（国产） | 塑料，能与冻存管配套。耐受-80℃，有数字编号 | 100 | 盒 |  |  | 100个冻存管位/盒 |
| 冻存盒（国产） | 能放置5ml储尿管，塑料，能与冻存管配套。耐受-80℃，有数字编号 | 60 | 盒 |  |  |  |
| 蝶形静脉采血针（国产） |  | 20 | 盒 |  |  | 100支/盒 |
| 医用一次性尿杯（国产） | 40ml已消毒医用一次性尿杯PP材质，袋盖，上口50mm，下口35mm，高45mm | 4 | 箱 |  |  | 1000只/箱 |
| EDTA-K2 抗凝真空采血管（进口） | 2ml，紫色帽，血常规管含有EDTA的二甲盐，雾状均匀喷涂与管壁。有医疗器械（药品）注册证号；有效期为2年。 | 20 | 包 |  |  | 100支/包 |
| 透明螺口冻存管（进口） | 1.5ml，聚丙烯，可立外旋冻存，可经受-1960C，大标记区域，经过无DNA/RNA酶认证，管中有硅胶垫圈确保密封，灭菌，无热源认证，尖底 | 8 | 包 |  |  | 500个/包 |
| 棕色螺口冻存管（进口） | 1.5ml，聚丙烯，可立外旋冻存，可经受-1960C，大标记区域，经过无DNA/RNA酶认证，管中有硅胶垫圈确保密封，灭菌，无热源认证，尖底 | 4 | 包 |  |  | 500个/包 |
| 一次性末梢采血针（进口） | 安全锁卡式Press型，26G，1.8mm.有医疗器械（药品）注册证号；灭菌有效期3年。 | 1200 | 支 |  |  |  |
| 储尿管（进口） | 5ml带盖离心管 | 48 | 包 |  |  | 50支/包 |

湖北省疾病预防控制中心  湖北省预防医学科学院

省疾控中心儿童与乳母营养健康监测项目

一、采购内容及方式

  - 采购内容: 省疾控中心儿童与乳母营养健康监测项目

  - 采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门和供应部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

  - 预算金额：6.1万元 。

二、开标时间及地点

1、开标时间：二〇一七年8 月 10日上午9.30分

2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心卫监所二楼会议室

二、注意事项

- 本次询价项目为湖北省疾病预防控制中心儿童与乳母营养健康监测项目试剂询价采购。项目实行报名登记制度，请投标人将工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证和参加投标项目人身份证（含联系方式）于2017年8月9日下午5点之前传真至027-87652227或87652046或将电子版发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在传真封面或邮件名称中注明报名项目名称和公司全称）办理验资报名手续。没有办理验资报名手续的供应商，一律不得参加次日的采购项目投标。办理验资报名手续后未参加采购项目投标的供应商将禁止其1年内参加我中心其他采购项目。供应商中标后未按投标文件和合同履行所投项目，禁止其3年内参加我中心其他采购项目。

2、供应商在开标当天需携带工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证原件和参加投标项目人身份证原件进行资质复核。并按照询价文件要求逐一进行响应，所投报价直接在采购人询价文件回复，回复的询价文件一式三份（填写并加盖公章），并和其他资质证明文件一起密封（加盖公章）在规定的时间内送达。

  - 供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。

5、中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的10%作为履约保证金，验收合同后自动转为质保金，验收合格后半年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。

6、本项目货款验收合格后一次性支付。

- 资格及所投货物证明文件

1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印件加盖公章），印刷经营许可证；

2、法定代表人代表授权书（格式参见附件1）；

3、投标文件需附明细分项报价表和技术参数表；

附件1：

法定代表人授权书

﹝湖北省疾病预防控制中心﹞：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

附：

授权代表（签字）：

职  务：                                     性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）

供应商签到登记表

项目名称：省疾控中心儿童与乳母营养健康监测项目                                         2017年 8  月 10  日

| 序号 | 供 应 商 名 称 | 授权代表 | 电话/传真 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

湖北省疾病预防控制中心采购询价汇总表

| 采购单位（加盖公章）：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 联系人： | 联系电话： | 传真： |
| 采购需求 | 品名 | 规格型号 | 配置或技术参数 | 颜色 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 省疾控中心儿童与乳母营养健康监测项目 | 详见询价文件 |
| 询 价 情 况 | 供应商名称 | 报价（元） | 确认签字 | 中标供应商打“√” |
| 询价结果 | 供应商名称 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 报价（元） |
|  |  | 详见询价文件 |  |
| 询价小组成员签字： |

开标流程：

时间已到，询价正式开始，下面介绍项目情况，省疾控中心儿童与乳母营养健康监测项目采购项目，询价文件挂网时间：2017年8月?日 。开标时间：2017年  8月  日上午9整。开标地点：  省疾控中心  楼会议室

- 介绍询价小组成员：由省疾控中心使用部门、财务、监察和供应部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。

- 介绍评标方法：询价小组将秉承公开、公平、公正的原则，对各投标供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。本项目采用资质前审，所以今天参加开标项目的供应商均满足了项目的资质条件要求，询价小组成员将主要对 各投标供应商的投标文件进行认真审阅。以质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

- 下面开标正式开始，首先请监察室 郭主任检查各供应商的投标文件密封情况，如无问题，请拆封。由  唱标，请基建科工作人员做记录。

- 开标到此结束，下面将由询价小组对文件进行审核和评议，各供应商请暂时在外等候。以便询价小组提出询标时可以及时回应。

- 公布结果：询价小组对各供应商的投标文件进行了认真细致的审核和评阅，各供应商的投标文件均响应询价文件要求，根据询价采购的原则，我宣布此次询价项目的中标供应商是：

- 最后感谢各供应商对我们工作的支持和配合，希望下次大家有机会成为中标供应商，谢谢。