湖北省疾病预防控制中心采购询价单

2018年12月26日

| 采购单位（加盖公章）：湖北省疾病预防控制中心 |
| --- |
| 采 购 需 求 | 项目名称 | 规格 | 配置或技术参数 | 数量 | 供货时间 | 供货地点 | 备注 |
|  | 湖北省疾控中心应急准备中心四楼报告厅多媒体系统改造 | 1、具体工程量清单及技术参数要求见附件； 2、兼容要求。设备、线路与原装备完全兼容； 3、项目所有报价均包含材料、人工、税费、运费、高空作业措施费，利润以及安全施工保险等完成项目所必须的费用。 4、质保期1年。 | 2019.1.12前完成维修 | 湖北省 疾病预防 控制中心 | 供应商投标时需同时提供以下文件： 1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（提供复印件并加盖本公司公章，或者三证合一的复印件加盖公章））； 2、法定代表人代表授权书（参见附件格式）； 3、安全施工服务承诺书； 4、投标文件需附分项报价表（参见附件格式）。 |
| 供应商 回复 | 报价（大写） |  | 报价（元） | 备注 |
| 供应商（加盖印章）： | 联系人： | 联系电话： | 传真： |

湖北省疾病预防控制中心  湖北省预防医学科学院

湖北省疾控中心应急中心报告厅多媒体系统改造采购项目

一、采购内容及方式

  - 采购内容: 湖北省疾控中心应急中心报告厅多媒体系统改造采购项目

  - 采购方式：询价采购。由省疾控中心财务、使用部门、监察部门、供应部门组成单数询价小组，对供应商回复的询价文件进行现场拆封和评议。根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定中标供应商。

  - 预算金额：4.36万元 。

  - 超出预算，作废标处理；由于废标，符合要求不足3家，造成本次招标流标的投标人，不得参加本项目下次竞标。

二、开标时间及地点

1、开标时间：2018年12月29日上午10：30点

2、开标地点：湖北省疾病预防控制中心行政楼三楼会议室A301

二、注意事项

- 本次询价项目为湖北省疾控中心应急中心报告厅多媒体系统改造项目询价采购。项目实行报名登记制度，请投标人将工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证和参加投标项目人身份证（含联系方式）于2018年12月28日上午12点之前将电子版发至邮箱hbcdccw@163.com（报名请在邮件名称中注明报名项目名称和公司全称）办理验资报名手续。没有办理验资报名手续的供应商，一律不得参加次日的采购项目投标。办理验资报名手续后未参加采购项目投标的供应商将禁止其1年内参加我中心其他采购项目。供应商中标后未按投标文件和合同履行所投项目，禁止其3年内参加我中心其他采购项目。

2、供应商按照询价文件要求逐一进行响应，所投报价直接在采购人询价文件回复，回复的询价文件一式三份（填写并加盖公章），并和其他资质证明文件（工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明文件复印件）一起密封（加盖公章）在规定的时间内送达。

3、供应商的价格折扣或其他事项必须在询价文件中“备注”中说明，开标后提供或                             带有附加条件的价格折扣及其他事项视为无效。

4、询价文件中“备注”中所提资格和商务要求，供应商必须无条件响应，否则视其回复的询价文件为无效。

5、中标供应商在合同签订前，需向采购方交纳合同总价款的5%作为履约保证金，验收合格后自动转为质保金，验收合格后一年内无质量及售后服务问题，采购方一次性退还中标供应商（保证金不计息，质保金计算时间以正式验收报告日期为起始时间）。

6、本项目货款验收合格后一次性支付。

- 资格及所投货物证明文件

1、营业执照、税务登记、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

2、法定代表人代表授权书（格式参见附件1）；

3、投标文件需附明细分项报价表和技术参数表；

4、安全施工服务承诺书

省疾控中心报告厅多媒体系统改造设备清单及分项报价表

| 序号 | 设备名称 | 品牌、规格型号及技术参数 | 数量 | 报价 | 报价合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中远程LED面光灯 | 品牌、型号：Nightsun SPC100 技术参数 额定电压 :AC100-240V/50-60Hz 功率 :250W 光源 :200W LED台湾光宏芯片集成灯珠 色温 :3200/5600K/双色温可选 光束角 :120° 显色指数 :Ra≥80 控制通道 :1/2CH双通道切换 中心照度 :≥1330Lux/4米， 显示 :液晶屏显示功能，点阵式按键操作，界面操作更快捷方便。 灯具故障显示功能 : 智能微机自检，显示屏显示自检信息，可根据显示屏显示的数据快速判断问题故障及维修 调光 :手动、DMX512双调光模式，独立电子线性调光，高达65535位级别的曲线调光模式，让调光过程中，无闪烁、抖动，跳变，调光换色更柔和，摄像更清晰真实 特点 :本厂设计的此款灯具无漏光现象,机箱厚实耐用,亮度高;挡光叶设计为扣式,可以随时取出或安装,使用非常方便。 材料工艺 :采用高纯度压铸铝，一体压铸成形，散热效果极佳，灯具内部做静音处理设计，低噪音。 可选配件 :档光叶 冷却系统 :压铸铝+风机冷却，自然散热 工作环境 :IP20/室内使用 工作环境温度 :-20°C~40°C 尺寸 :220×220×320mm 重量 :3.5Kg 其他：为保证产品服务及产品质量，投标人需提供制造厂商针对本项目盖章的售后服务承诺证明原件及技术参数证明原件。 | 14台 |  |  |  |
| 2 | 三基色灯管 | 品牌、型号：欧司朗 36W/55W 5600K灯管 | 20个 |  |  |  |
| 3 | 无线话筒 | 品牌、型号：铁三角 ATW3141一拖一手持话筒 工作频率 UHF 频段，655.500 MHz-680.375 MHz 通道数目 共200通道 频率稳定性 ± 0.005% ，PLL 锁相回路频率控制 调制方法 FM 调频 一般误差 ±10 kHz 工作有效距离 100m typical 工作环境温度 41°F (5°C) to 113°F (45°C) 频率响应 70 Hz to 15 kHz 接收系统 自动分集式开关选择 总谐波失真 ≤1%（10KHz 偏移于 1KHz） 灵敏度 24dBμV（讯噪比为 60dB 于 5KHz 频偏IEC 加权） 中频 243.950 MHz, 10.7 MHz 音频输出 非平衡: 50mV（于 1KHz，±10KHz 偏移，10kΩ负载） 平衡: 32mV（于 1KHz，±5KHz 偏移，10kΩ负载） 输出连接头 非平衡: 6.3mm TS 插座输出 平衡: XLRM-3M 卡农公头输出 供电 220V 50Hz 交流；12V～18V 直流，500mA，外接供电变压器 重量 1.1kg 大小 210.0mm X 49.0mm X 183.5mm (宽 X 高 X 长) 随机附件 可拆除UHF天线2条，机架安装配件变压器 RF 功率输出 高输出: 30mW 低输出: 10mW 动态范围（典型） ≥110dB,A-加权 输入端子 高阻抗、低阻抗、偏压 电池 2枚1.5V AA 碱性电池 电流耗电 高输出: 200mA 低输出: 150mA 电池耗电 / 寿命 高输出: 约6小时 低输出: 约8小时 重量 80g 大小 66.0mm X 87.0mm X 24.0mm (宽 X 高 X 长) RF 功率输出 高输出: 30mW 低输出: 10mW 动态范围（典型） ≥110dB,A-加权 话筒收音头 动圈式，心型指向性 电池 2枚1.5V AA 碱性电池 电流耗电 高输出: 230mA 低输出: 180mA 电池耗电 / 寿命 高输出: 约6小时 低输出: 约8小时 重量 280g | 2套 |  |  |  |
| 4 | 高清信号长驱器 |  | 1套 |  | 2000 | 暂列金 |
| 5 | 面光灯辅材配件 | 面光灯信号线缆、电源线缆、信号接插件、电源接插件、保险绳、灯钩固定件及秋叶原音频转接线缆、HDMI高清信号线缆等 | 1批 |  |  |  |
| 6 | 灯光桁架整改材料费、高空作业措施费、报告厅多媒体系统检修费、设备安装调试人工费、壹年以上系统维保服务费及税费等。 | 1项 |  |  |  |
| 7 | 合计金额 |  |  |  |

2018年12月17日

安全施工服务承诺书

湖北省疾病预防控制中心：

为落实安全管理措施，确保该项目安全顺序实施，我方就  ？  工程项目进场施工期间作出如下承诺：

1、所有参加现场作业的员工，均受过专业培训并合格，并持有相关作业上岗证，保证严格按相关工作规程进行安全作业，全部人员均已购买保险；现场工作使用的工具、保险用具均已取得相应的安全检测合格证书。开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所；严格遵守安全生产规章制度，做好安全、文明施工作业。

2、教育己方施工人员严格遵守甲方安全保卫规章制度和施工的各项流程规范。

3、执行施工时间计划安排，如在非正常工作时间内施工，应提前向甲方申请批准后报甲方保卫部门核批备案。除特殊情况经批准外，所有施工人员在每天的17：30时前离场。

4、自觉保护施工现场的财物以及消防、电器、网络、办公、装饰等设备设施的完好无损。

5、经甲方同意并按相关安全规范敷设的施工用临电、临水、动火，并根据规范要求配备漏电防护、防火以及其他必须预防而设置的安全设施，不私搭乱拉电线。

6、不安排未经有关部门培训、考核的无证人员从事特殊工种作业。

7、高空作业时下方或作业平台必须进行安全防护﹐并专人监护。人员必须正确佩戴安全带﹑安全帽﹐作业脚手架或梯子必须安全可靠并有防倾倒措施。

8、保持施工现场整洁，不随处乱堆放施工用杂物，妥善放置施工用易燃材料。

9、不在施工现场大声喧哗、吵闹、吸烟、酗酒等影响他人的不文明举止行为。

10、不在施工现场留宿，如遇特殊情况，必须经甲方同意。

11、该项目现场作业员工的劳动安全保险已由我公司负责购买，一切安全责任及因操作不当造成的损失均由我公司承担。

12、以上的承诺，如有违反，所发生的相关费用我方同意在工程决算时予以扣除。

供应商（加盖公章）：

法定代表人（签字）：

日期：2018年 12月

附件1：

法定代表人授权书

﹝湖北省疾病预防控制中心﹞：

兹授权        同志为我公司参加贵中心组织的_____________询价活动的全权代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切适宜。代理期限从         年      月      日起至         年      月      日止。

授权单位（签章）：

法定代表人（签字或盖章）

签发日期：        年      月      日

附：

授权代表（签字）：

职  务：                                     性别：

身份证号码：

粘贴被授权人身份证（复印件）